# Alumnes:
# CONSTRUCCIÓ I CONNEXIÓ D'APARELLS DE MESURA
Amperímetre					Voltímetre
Circuit de calibratge					Circuit de calibratge
Taula de calibratge (valors + i -)					Taula de calibratge (valors + i -)
Ic ( )	Ip ( )	(I-Ip)/Ip ( )	size 11{I=mI_C+b} / size 11{m~={}} / size 11{b~={}} / size 11{r~={}}		Vc ( )	Vp ( )	(V-Vp)/Vp ( )	size 11{V=mV_C+b} / size 11{m~={}} / size 11{b~={}} / size 11{r~={}}

Ic = Lectura amperímetre construït / Ip = Lectura amperímetre patró					Vc = Lectura voltímetre construït / Vp = Lectura voltímetre patró
Gràfica de calibratge Ip(Ic)					Gràfica de calibratge Vp(Vc)

### Mesura de la resistència
	Muntatge (a)				Muntatge (b)
Rnominal	V / ( )	I / ( )	Rmesurada / ( )	ΔR/R / (%)	V / ( )	I / ( )	Rmesurada / ( )	ΔR/R / (%)
1 Ω
10 Ω
100 Ω
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ

Gràfica: Valors nominals de les resistències en l'eix de les X amb els valors calculats de cada un dels mètodes en l'eix de les Y.